铁炉西车辆段物资总库火灾应急演练脚本

一、演练场景

2026年7月16日约14:00，模拟消防控制室FAS主机显示物资总库中小件区火警信息报警，消防控制室值班人员立即将信息告知物资调配工班长，工班长立即派物资总库值班人员到现场查看情况，发现总库中小件区物资着火发生火灾，立即用附近灭火器进行先期处置，并将现场信息报送至工班长，工班长立即将信息报至消防控制室并通知设施设备专业和自动化专业。工班长立即召集人员集合并成立抢险队，按车厂仓库火灾现场处置方案及火灾专项应急预案进行处置。

二、时间地点

（一）演练时间：2026年7月16日 14:00

（二）演练地点：铁炉西车辆段物资总库中小件区

三、演练流程

| 程序 | 地点 | 内容提要 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练开始 | 地点 | 内容提要 | 角色 |
| 火警发现与报告 | 地点 | 内容提要 | 角色 |
| 初期扑救 | 地点 | 内容提要 | 角色 |
| 信息通报 | 地点 | 内容提要 | 角色 |
| 应急响应 | 地点 | 内容提要 | 角色 |
| 现场警戒与消防装备穿戴 | 地点 | 内容提要 | 角色 |
| 现场应急处置 | 地点 | 内容提要 | 角色 |
| 抢险结束与设备恢复 | 地点 | 内容提要 | 角色 |
| 演练结束 | 地点 | 内容提要 | 角色 |